Lettre du 19-12-2008

Monsieur Sirot

Président du SIAHVY

OBJKET

1RD 118- 91140 Villebon sur Yvette.

Objet : raccordement du réseau d’eaux usées de Gometz la Ville sur l’intercommunal du Vaularon.

Monsieur le Président,

Les membres du bureau du VYF ayant participé à l’Assemblée Générale du SIAHVY le 18-12-2008 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ont assisté impuissants (puisque le droit de parole n’est pas offert au public), à la prise de décision de proposition de budgétisation pour 2009 du branchement du réseau des eaux usées de Gometz la Ville sur l’intercommunal du Vaularon.

Madame Bodin représentant la ville de Bures-sur-Yvette est intervenue rappelant les problèmes de débordements des eaux usées dans le bassin versant du Vaularon et ses attentes de la part du SIAHVY.

Ce sujet avait fait l’objet d’une rencontre préalable au SIAHVY avec l’ensemble des parties concernées par ce problème : Gometz la Ville et le Châtel, Bures et Gif sur Yvette. Découvrant ce problème et afin de mieux le cerner, vous avez alors demandé une étude, nous vous en remercions. Elle a été réalisée par la Lyonnaise des eaux.

Les conclusions étaient probantes : En ce qui concernait les Eaux Claires Permanentes Parasites (ECPP) :

Au moment de la période d’observation, c’était la commune de Gometz-le-Châtel qui apportait le plus d’ECPP, un apport de 146m3/j a été quantifié, le ratio indique que c’est aux points 3 et 4 que les valeurs sont les plus importantes en fonction du linéaire existant, le point 1 est lui aussi disqualifiant. L’origine de ces apports est à rechercher. [....]

La commune de Bures au niveau de la Rue de la Vierge présentait un apport de 123m3 /j ce qui est moindre que dans les études de 2005 et 2006 : 136m3/j et de 2007 : 148m3/j (corrections de mauvais branchements), le linéaire de réseau est long mais le ratio reste important : 15.7, origines locales ou amont probables ?

Les apports de la commune de Gif au niveau de bassin de Frileuse qui recueille une partie de Chevry était de 53m3/j, ce qui par rapport au linéaire considéré : 31 174 m représente un ratio faible de 1.7, et donne les résultats les plus favorables de cette étude. Des améliorations ont été faites même si des corrections restent encore à apporter a confirmé Monsieur Bouriot.

En ce qui concernait les eaux Météoriques (ECM) :

Données : Les points 1, 2, 3 correspondant aux apports d’eaux de pluie dans le réseau d’eaux usées de Gometz le Châtel , sont insatisfaisants puisqu’ils sont de : 4.05

Le point 4 sur Gif est lui aussi insatisfaisant : 3.05.

Conclusion ECM : Si l’on considère la pluviométrie lors de la période l’observation qui oscille entre <5 et 9>, on peut comprendre que lors d’apports importants d’eau de pluie en cas d’orage ( : ex 38mm le 27 mai 2008 au Boulevard des oiseaux), les canalisations soient en difficultés de capacité.[.........]

Vous nous avez alors Monsieur Sirot assuré dans un premier temps qu’il n’était pas logique d’amplifier les risques évidents en fond de vallée lors de la rencontre du 1er juillet 2008 « Monsieur Sirot nous entend et propose de réunir fin septembre début octobre, les villes concernées : Gif, Gometz le Châtel et la Ville, Bures, afin que ce dysfonctionnement connu depuis bien longtemps soit résolu » ; et lors de la rencontre du 23 septembre 2008 : Devant l’ampleur du problème qui ne pourra se résoudre qu’à moyen et long terme Monsieur Sirot pose la question positive : comment arrêter cela ?

Quel ne fut pas notre désarroi d’entendre, à l’Assemblée générale cette proposition de budgétisation du projet malgré tout pour 2009, alors que nous savons tous que les corrections ne pourront pas être faites à court terme.

La proposition de traiter les conséquences (une centaine d’habitations) et non les causes du dysfonctionnement ne correspond en rien à une approche de prévention car VYF rappelle que c’est l’ensemble du fond de vallée qui est concerné par ce problème tout le long de l’Intercommunal. Il est inconséquent d’obliger une population ou à ne pas utiliser le réseau d’assainissement lors d’intempéries pour les habitations munies de système de protection dites « anti-retour », ou de les voir envahies par les eaux usées et de laisser polluer l’environnement et celle du Vaularon. Le réseau Intercommunal déborde maintenant très facilement voir photos (27 mai 2008, lors d’orage d’intensité moyenne). Cet état de fait est délétère en terme de santé pour une population parfois âgée qui le subit et en terme d’environnement. D’une manière générale, toute autorité perdrait sa crédibilité en acceptant la moindre dérogation à des principes de base pour lesquels elle a été mandatée.

Vous avez demandé à cette assemblée, à la ville de Bures de faire des efforts ! Le Schéma Directeur sera achevé début 2009, mais que peut faire la ville seule alors que ces eaux usées parasitées d’ECPP et M dans l’Intercommunal arrivent aussi de villes situées en amont.

Nous ressentons avec tristesse, peu de considération pour la population située en fond de vallée et nous nous élevons devant un problème de santé publique que nous ne pouvons que déplorer et que je combats en tant que hygiéniste.

Des solutions avaient été évoquées (21 novembre 2008) afin de solutionner ou tout du moins de minimiser les risques de débordements des EU : Propositions possibles pour que Gometz-la-Ville bénéficie d’une structure adaptée :

- Régler les problèmes d’ECPP et M dans tous les cas,

- envoyer les eaux usées vers le bassin versant naturel de Gometz-la-Ville,

- ou / inclure un second réseau d’eaux usées indépendant partant de Gometz-la-Ville, vers le réseau de l’Yvette exemple route de Chartres qui drainerait l’ensemble des villes traversées soulageant le réseau actuel.

4) autre

En conclusion si aucune solution logique pour répondre à ce problème élémentaire hydraulique n’était trouvé, nous ne pourrions plus entendre que la prévention des risques et la lutte contre les inondations d’eaux usées...dans le bassin versant est prise en considération. VYF en prendrait bonne note selon la loi : Directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (dite « directive ERU »).Code de l’environnement : articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 214-6, L. 216-1 ; Code général des collectivités territoriales : articles R. 2224-6 à R. 2224-16 relatifs à la collecte et au traitement des eaux usées des communes, modifiés par le décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du CGCT. Code de l’urbanisme : articles L. 121-1, L. 121-3, R. 123-9 et la dernière circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées

Comptant sur votre écoute et dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

Danielle Farret

Pour les membres du CA du VYF

Copies à : Monsieur Vigier, Maire de Bures sur Yvette

Madame Bodin Vice Présidente du SIAHVY